宝色管理中心装饰工程清单答疑 1

1：工程量清单中第19条中2.丙纶块毯，500\*500铺设，地毯甲供，为表述错误，应该为“乙供甲控”，拦标价中已计入此项，属于投标方包工包料。

2：所有配电箱到地面开槽、敷管、砂浆修复及乳胶漆等内容，已含在拦标价安装工程造价之内。投标报价时应考虑此内容。